## Slide 1
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი ლია ბეჟიტაშვილი
ზოგიერთი ქირალური ნივთიერებების ენანტიომერების დაყოფა ულტრამაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში,
ზედაპირულად ფოროვანი სილიკაგელის საფუძველზე მომზადებული ქირალური სტაციონალური ფაზების და მოძრავ ფაზად მეთანოლის გამოყენებით
ხელმძღვანელი:
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ბეჟან ჟანკვეტაძე

## Slide 2
იმის ჩვენება, რომ მაღალ სიჩქარეებზე მუშაობისას ზედაპირულად ფოროვანი სვეტების უპირატესობის შენარჩუნების მიზნით უნდა გამოვიყენოთ მაღალი სიხშირის დეტექტორები. წინააღმდეგ შემთხვევაში იცვლება ქრომატოგრაფიული სურათი.
დაბალ სიჩქარეებზე მუშაობისას კი დაბალი სიხშირის დეტექტორიც გამოდგება, რადგან ქრომატოგრაფიული დაყოფის აღწერა ხდება სწორად.
ქირალური ნივთიერებების ენანტიომერების დაყოფა უმოკლეს დროში;
სვეტის ეფექტურობაზე დაკვირვება ნაკადის სიჩქარის ცვლილებისას.
ექსპერიმენტის მიზნები:

## Slide 3
გაანალიზებულ ნივთიერებათა სტრუქტურული ფორმულები
Trans-Stilbene Oxide
Troger’s base
Flavanone
Etozoline

## Slide 4
გამოყენებული მოძრავი ფაზა:
ნაკადის სიჩქარეები:
0.5 მლ/წთ ; 1.0 მლ/წთ ; 1.5 მლ/წთ ; 2.0 მლ/წთ ; 2.5 მლ/წთ ;
3.0 მლ/წთ ; 3.5 მლ/წთ ; 4.0 მლ/წთ ; 4.5 მლ/წთ ; 5.0 მლ/წთ ;
მეთანოლი
CH3OH
გამოყენებული სვეტები:
1) SP-6 2% 3.6u 200 Å (63666)
2) SP-6 10% 3.6u 200 Å (63782)
ნაწილაკების ზომა - 3.6 მკმ
ფორების ზომა - 200 Å
ქირალური სელექტორის დაფენილობის ხარისხი - 2 % და 10%.
100x4.6

## Slide 5
კვლევისთვის გამოყენებული ხელსაწყო – ულტრა მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი (UHPLC) Agilent 1290

## Slide 6
ანალიზის შედეგები სვეტისთვის SP-6 2% 3.6u 200 Å (63666) 100x4.6
TSO 5 Hz 0.5 მლ/წთ MeOH
TSO 80 Hz 0.5 მლ/წთ MeOH
100
300
200
100
300
200
0
0
0
0.5 ml/min, 5 Hz
0.5 ml/min, 80 Hz
mAU
t, min
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
N1=11595
N2=11256
RS=4.59
α=1.91
N1=12291
N2=11162
RS=5.29
α=2.06

## Slide 7
200
0
0
80
100
0
300
40
mAU
5.0 ml/min, 5 Hz
5.0 ml/min, 80 Hz
0.1
0.2
0.3
t, min
N1=441
N2=444
RS=0.67
α=1.93
N1=8773
N2= 7645
RS=3.29
α=1.88
ანალიზის შედეგები სვეტისთვის SP-6 2% 3.6u 200 Å (63666) 100x4.6
TSO 5 Hz 5.0 მლ/წთ MeOH
TSO 80 Hz 5.0 მლ/წთ MeOH

## Slide 8
ანალიზის შედეგები სვეტისთვის SP-6 10% 3.6u 200 Å (63782) 100x4.6
TSO 5 Hz 0.5 მლ/წთ MeOH
TSO 80 Hz 0.5 მლ/წთ MeOH

## Slide 9
ანალიზის შედეგები სვეტისთვის SP-6 10% 3.6u 200 Å (63782) 100x4.6
TSO 5 Hz 5.0 მლ/წთ MeOH
TSO 80 Hz 5.0 მლ/წთ MeOH

## Slide 10
ვან-დეემტერის მრუდი სვეტისთვის SP-6 10% 3.6u 200 Å (63782)
Hµm
Hµm
5 Hz
u um/sec
TSO
Chart: 
| 1082.2510822510822 | 2161.69476869866 | 3229.9741602067184 | 4287.5211696357755 | 5338.0820911616311 | 6380.3668455721527 | 7399.580295805622 | 8424.6140263083853 | 9444.8505730190845 | 10420.118330863765
ექსპერიმენტული | 12.6962 | 15.6192 | 21.7184 | 30.6758 | 41.1782 | 56.3171 | 72.3178 | 93.7587 | 119.9486 | 149.8441
ვან-დეემტერი | 17.4604 | 5.3839 | 14.8692 | 29.5614 | 46.2717 | 63.905 | 81.7366 | 100.042 | 118.512 | 136.3335
ნოქსი | 17.337 | 6.7396 | 15.0077 | 28.7406 | 44.9841 | 62.6027 | 80.7909 | 99.7689 | 119.1749 | 138.1057
Chart: 
| 1084.6986978192133 | 2168.2275736969709 | 3248.7299090420606 | 4325.6898393871361 | 5399.9470805186111 | 6437.8649464691534 | 7483.9768056590829 | 8538.6013087968076 | 9561.1252297060328 | 10598.834128245893
ექსპერიმენტული | 10.2955 | 10.7737 | 11.2941 | 11.5566 | 11.9049 | 12.4579 | 13.2261 | 12.9427 | 13.2602 | 14.3513
ვან-დეემტერი | 10.3082 | 10.7682 | 11.1962 | 11.6152 | 12.03 | 12.4294 | 12.8311 | 13.2355 | 13.6272 | 14.0246
ნოქსი | 10.4259 | 10.5028 | 11.0755 | 11.639 | 12.1416 | 12.5702 | 12.9519 | 13.2928 | 13.5873 | 13.8546
u um/sec
80 Hz

## Slide 11
აქ მოცემულია თეორიული თეფშების რიცხი გაანგარიშებული 1 მეტრზე სვეტისთვის: - SP-6 2% 3.6u 200 Å (63666)
ml/min |  | N1 | N2 | N1 | N2 | 
0.5 |  | 115841.5 | 112567.4 | 123141.6 | 111764.4 | 
1 |  | 69267.13 | 77739.34 | 128111.3 | 112752.3 | 
1.5 |  | 38958.16 | 47496.42 | 118822.3 | 105270.5 | 
2 |  | 24184.5 | 30980.02 | 113574.3 | 99136.78 | 
2.5 |  | 17273.33 | 20956.13 | 108137.6 | 92968.07 | 
3 |  | 12503.32 | 14813.17 | 104306.9 | 87188.4 | 
3.5 |  | 9484.147 | 11256.59 | 99492.81 | 83982.37 | 
4 |  | 7469.25 | 8625.636 | 96246.56 | 82844.66 | 
4.5 |  | 6029.795 | 7161.768 | 93266.16 | 81105.35 | 
5 |  | 4473.624 | 4511.755 | 88275.6 | 76448.89 | 
MeOH
5 Hz
80 Hz
TSO

## Slide 12
აქ მოცემულია თეორიული თეფშების რიცხი გაანგარიშებული 1 მეტრზე სვეტისთვის: - SP-6 10% 3.6u 200 Å (63782)
ml/min |  | N1 | N2 | N1 | N2 | 
0.5 |  | 92980.92 | 78763.71 | 127432.2 | 97130.11 | 
1 |  | 62332.53 | 64023.93 | 130573.5 | 92818.71 | 
1.5 |  | 36834.85 | 46043.93 | 123245 | 88541.93 | 
2 |  | 23686.43 | 32599.03 | 116498.2 | 86530.89 | 
2.5 |  | 16401.25 | 24284.69 | 110956.3 | 83998.76 | 
3 |  | 11791.79 | 17756.61 | 105391.8 | 80270.12 | 
3.5 |  | 9521.676 | 13827.85 | 98899.75 | 75607.87 | 
4 |  | 7328.503 | 10665.68 | 96896.51 | 77263.56 | 
4.5 |  | 5760.249 | 8336.905 | 95249.12 | 75413.52 | 
5 |  | 4776.72 | 6673.601 | 88887.84 | 69680.28 | 
MeOH
5 Hz
80 Hz
TSO

## Slide 13
შედარება ქირალური სელექტორის დაფენილობის ხარისხის მიხედვით TSO-ს მაგალითზე. 0.5 მლ/წთ, 80 Hz

## Slide 14
შედარება ქირალური სელექტორის დაფენილობის ხარისხის მიხედვით TSO-ს მაგალითზე. 5.0 მლ/წთ, 80 Hz

## Slide 15
შედარება 2%-იან SP-6 სვეტზე 80 Hz-ზე მინიმალური(0.5) და მაქსიმალური(5.0) სიჩქარეების მიხედვით. TSO-ს მაგალითზე.

## Slide 16
შედარება 10%-იან SP-6 სვეტზე 80 Hz-ზე მინიმალური(0.5) და მაქსიმალური(5.0) სიჩქარეების მიხედვით. TSO-ს მაგალითზე.

## Slide 17
tR1 =0.193წთ=11.58 წმ
tR2 =0.238წთ=14.28წმ
სუპერსწრაფი დაყოფის მაგალითები ნივთიერება : Troger’s Base მოძრავი ფაზა: MeOH
სვეტის სიგრძე - 10 სმ, 2%-იანი და 10% დაფენილობის ხარისხებით
tR1 =0.194წთ=11.64 წმ
tR2 =0.233წთ=13.98წმ
2 %
10 %

## Slide 18
დასკვნები:
თეორიული თეფშების რიცხვი (N) მნიშვნელოვნად არ მცირდება ნაკადის მაღალ სიჩქარეებზე.
შედარებით მცირე თთეს - H;
რაც მაღალია დეტექტორის სიხშირე მით მეტად იკვეთება სვეტის ეფექტურობა.
ზედაპირულად ფოროვანი ტიპის სტაციონალურ ფაზებზე ტარდება სუპერსწრაფი ფუძისეული დაყოფები.

## Slide 19
მადლობა!
ყურადღებისთვის!